## données Admin
BTS électrotechnique
Grille d'évaluation ponctuelle pratique de l'unité U51
Paramètres "A COMPLETER" |  |  | L’épreuve pratique, d’une durée de 4 heures, prend appui sur un dossier technique et la problématique à résoudre remis au candidat en début d'épreuve par le centre d'examen. L’épreuve se passe en deux temps : - 1 ère partie (temps recommandé : 1h30) : le candidat prend connaissance du support, de la problématique technique à résoudre, de tous les moyens à sa disposition (fourni par le centre d’examen) et prépare puis expose durant 15 minutes maximum, les solutions qu’il a retenues pour résoudre cette problématique. - 2 ème partie (temps recommandé : 2h30) : après validation par les membres de la commission d’examen, le candidat effectue tous les mesurages, interventions et essais qu’il a prévus sur le support à sa disposition. Le candidat rédige un rapport qui précise les protocoles mis en place, le bilan de son action et propose des améliorations. Les membres de la commission d’examen peuvent aider le candidat dans la prise en main des moyens spécifiques. Durant l’épreuve, les membres de la commission d’examen observent et questionnent le candidat et veillent à la sécurité des personnes et des biens. Pour chaque candidat, la commission d’examen constitue un dossier comprenant : - l’ensemble des documents remis au candidat pour mener le travail demandé ; - une fiche contenant l’ensemble des moyens mis à la disposition du candidat ; - l’ensemble des documents remis par le candidat à l’issue de cette évaluation ; - la grille nationale d’évaluation complétée. Le dossier décrit ci-dessus est tenu à la disposition du jury de délibération finale et de l’autorité académique jusqu’à la session suivante.
Année scolaire | 2023-24
session | 2024
Prénom | Prénom 1
Nom | Nom 1
Date Naissance
N° candidat
1- Remplir les zones colorées dans la zone "Paramètres" ci-dessus
2- Dans l'onglet U51 : - selon la ou les activités évaluées, la commission d'examen complète la cellule ligne 10, colonne K, ou colonne M ou colonne O ; - la commission d'examen (composée de deux professeurs : un de physique chimie et un de STI) positionne le niveau de maîtrise de chaque compétence (par un "X" sur 1 des 4 niveaux) à partir de l'observation des travaux réalisés par le candidat en centre d'examen et éventuellement en entreprise les critères d'évaluation sont indiqués " pour mémoire " uniquement - la commission d'examen saisit manuellement la note sur 20 qu'elle attribue au candidat dans la cellule "…" /20 - la commission d'examen complète la zone "commentaires" destinés à éclairer le jury final sur la note obtenue - la commission d'examen complète la date et l'identité de ses membres.
Le fichier est enregistré avec Nom et Prénom du candidat puis communiqué au centre de délibération
sur un support conforme aux consignes du chef de centre.
Saisir la note du candidat dans l'application institutionelle, conformément aux instructions académiques
et en accord avec les instructions du chef de centre d'examen.

## niveau d'évaluation
BTS électrotechnique
Grille d'évaluation ponctuelle pratique de l'unité U51
Explication des niveaux d'évaluation des compétences
Poids relatif du niveau de maîtrise d'une compétence
N1 | Compétence non acquise | 0%
Niveau d'acquisition très insuffisant : le candidat ne peut pas travailler sans être très souvent accompagné et aidé.
N2 | Compétence "en cours d'acquisition" non stabilisée | 40%
Niveau d'acquisition fragile qui nécessite un accompagnement régulier pour effectuer le travail confié.
N3 | Compétence "partiellement acquise" | 75%
Niveau d'acquisition incomplet : le transfert de la compétence n'est pas total dans chaque situation de travail proposée, une aide est parfois requise notamment lors d'une situation de travail nouvelle.
N4 | Compétence totalement acquise et transférable | 100%
Niveau d'acquisition complet : le candidat travaille en toute autonomie, il sait s'adapter et transférer la compétence dans toutes les situations sans aide.

## U51
BTS électrotechnique |  | U51 : analyse, diagnostic, maintenance | [6 empty] | Poids des compétences évaluées pour candidat ayant mené des activités en analyse diagnostic et maintenance | Poids des compétences évaluées pour candidat ayant mené uniquement des activités en analyse diagnostic | Poids des compétences évaluées pour candidat ayant mené des activités uniquement en maintenance
| Evaluation ponctuelle pratique - session |  | 2024
| identité du candidat |  | Prénom 1 |  | Nom 1
| n° candidat |  | 0
| Coefficient : 3 |  | N1 | N2 | N3 | N4
|  |  | Compétence non acquise | Compétence en cours d'acquisition non stabilisée | Compétence partiellement aquise | Compétence totalement acquise et transférable
|  |  | 0 | 40% | 75% | 100%
À COMPLETER
Positionner le niveau de maîtrise de la compétence
25% | C2 : exraire les informations nécessaires à la réalisation dea tâches | [5 empty] | erreur | D | 25% | 25% | 25%
| 05/20 |  | 0 | 2 | 3.75 | 5
La demande client/utilisateur est analysée
Les informations nécessaires à l’analyse et aux mesures sont extraites des documents
Les informations relatives aux prescriptions techniques et aux réglementations sont recueillies
Les conditions de la maintenance sont prises en compte
Les risques professionnels sont identifiés
Les habilitations et les certifications sont vérifiées
Les informations écrites et orales nécessaires sont collectées et hiérarchisées
Les informations écrites et orales collectées sont pertinentes pour l’activité
Positionner le niveau de maîtrise de la compétence
25% | C13 : mesurer les grandeurs caractéristiques d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement électrique | [5 empty] | erreur | D | 25% | 25% | 25%
| 05/20 |  | 0 | 2 | 3.75 | 5
La procédure définie est appliquée
L’installation et l’environnement de travail sont pris en compte
Le niveau d’habilitation nécessaire avant l’intervention est déterminé
Les actions de prévention et de sécurité sont mises en œuvre
Les appareils de mesures sont installés
Les mesures sont collectées
Les enregistrements sont réalisés
Les informations venant des objets connectés sont exploitées
Les contrôles (locaux ou à distance) sont effectués
Les essais associés sont effectués
Positionner le niveau de maîtrise de la compétence
Erreur | C17 : réaliser un diagnostic de performance y compris énergétique, de sécurité, d’un ouvrage, d’une installation, d'un équipement électrique | [5 empty] | erreur | D | 25% | 50% | 0%
| Erreur |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Le processus de diagnostic est appliqué
Les conditions de la maintenance sont prises en compte
Le niveau d’habilitation nécessaire est déterminé
Les appareils de mesures sont sélectionnés et installés
Les actions de prévention et de sécurité sont mises en œuvre
Les mesures sont collectées et enregistrées
Les informations venant des objets connectés sont collectées et enregistrées
Le diagnostic est pertinent
Suite au diagnostic, des modifications de l’installation sont proposées
Suite au diagnostic, des recommandations, des réglages, des améliorations de l’installation sont proposées
Positionner le niveau de maîtrise de la compétence
Erreur | C18 : réaliser des opérations de maintenance sur un ouvrage, une installation, un équipement électrique | [5 empty] | erreur | D | 25% | 0% | 50%
| Erreur |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Le protocole de maintenance est pris en compte
Le niveau d’habilitation nécessaire est déterminé
Les actions de prévention et de sécurité sont mises en œuvre
La zone d’intervention est préparée
Les opérations de maintenance préventive sont réalisées
Le dysfonctionnement est diagnostiqué
Les opérations de dépannage sont réalisées
Les contrôles (locaux ou à distance) sont effectués
Les essais associés sont effectués
Le fonctionnement de l’installation est vérifié par rapport aux prescriptions
Les fiches de contrôles, carnet de maintenance et/ou applications spécifiques sont complétées
| Note proposée au jury de délibération |  |  | /20 | NOTE calculée | #VALUE!
| Nombre d'activités observées en entreprise |  | Saisir ici le nombre
Commentaires destinés à éclairer le jury sur la proposition de note :
saisir ici les commentaires
| Prénom et nom des membres de la commission : | Date : | saisir ici la date
saisir ici l'identité des membres de la commission