## données Admin
BTS Électrotechnique
Grille d'évaluation ponctuelle pratique unité U62
Paramètres "A COMPLÉTER" |  |  | L’ évaluation s’appuie sur des activités conduites en centre de formation et éventuellement en entreprise. La période d’évaluation et ses modalités de mise en oeuvre relèvent de l’équipe pédagogique. Pour évaluer les candidats, la commission d'examen observe le travail réalisé par le candidat à partir de la grille nationale d’évaluation. Si le travail observé est réalisé en entreprise, la commission d’évaluation s’entretient avec le candidat qui présente son activité en présence du tuteur (ou maître d’apprentissage). Ce dernier participe à l’évaluation. La présentation du candidat, de 20 minutes maximum, lui permet d’exposer l’ensemble de l’activité. Un entretien de 20 minutes permet alors au candidat de répondre aux questions de la commission d’évaluation. Lorsque le stage participe à l’évaluation de l'une de ces unités, l’évaluation des compétences mobilisées durant le stage compte pour 1/3 de la proposition de note émise par la commission d’évaluation. La commission arrête donc la proposition de note de l’unité à partir de 2 activités (celle réalisée lors du stage et celle réalisée en établissement de formation).
Année scolaire | 2023-24
session | 2024
Prénom | Prénom 1
Nom | Nom 1
Date Naissance
N° candidat
1- Remplir les zones colorées dans la zone "Paramètres" ci-dessus.
2- Dans chacun l'U62 : - l'équipe enseignante et la commission d'examen positionnent le niveau de maîtrise de chaque compétence (par un "X" sur 1 des 4 niveaux) à partir des travaux réalisés par le candidat en centre de formation et éventuellement en entreprise, les critères d'évaluation sont indiqués " pour mémoire " uniquement - la commission d'examen saisit manuellement la note sur 20 qu'elle attribue au candidat dans la cellule "…" /20 , - la commission d'examen complète la zone "commentaires" destinés à éclairer le jury final sur la note obtenue, - la commission d'évaluation complète la date et l'identité de ses membres.
Le fichier est enregistré avec Nom et Prénom du candidat puis communiqué au centre de délibération
sur un support conforme aux consignes du chef de centre.
Saisir la note du candidat dans l'application institutionelle, conformément aux instructions académiques
et en accord avec les instructions du chef de centre d'examen.

## niveau d'évaluation
BTS Électrotechnique
Grille d'évaluation ponctuelle pratique unité U62
Explication des niveaux d'évaluation des compétences
Poids relatif du niveau de maîtrise d'une compétence
N1 | Compétence non acquise | 0%
Niveau d'acquisition très insuffisant : le candidat ne peut pas travailler sans être très souvent accompagné et aidé.
N2 | Compétence "en cours d'acquisition" non stabilisée | 40%
Niveau d'acquisition fragile qui nécessite un accompagnement régulier pour effectuer le travail confié.
N3 | Compétence "partiellement acquise" | 75%
Niveau d'acquisition incomplet : le transfert de la compétence n'est pas total dans chaque situation de travail proposée, une aide est parfois requise notamment lors d'une situation de travail nouvelle.
N4 | Compétence totalement acquise et transférable | 100%
Niveau d'acquisition complet : le candidat travaille en toute autonomie, il sait s'adapter et transférer la compétence dans toutes les situations sans aide.

## U62
BTS Électrotechnique |  | U62 : réalisation, mise en service d'un projet
| Evaluation par CCF - session |  | 2024
| identité du candidat |  | Prénom 1 |  | Nom 1
| n° candidat |  | 0
| coefficient : 3 |  | N1 | N2 | N3 | N4
|  |  | Compétence non acquise | Compétence en cours d'acquisition non stabilisée | Compétence partiellement aquise | Compétence totalement acquise et transférable
|  |  | 0 | 40% | 75% | 100%
Positionner le niveau de maîtrise de la compétence
35% | C4 : communiquer de manière adaptée à l'oral, à l'écrit, y compris en langue anglaise | [5 empty] | 0 | D
| 7/20 |  | 0 | 2.8 | 5.25 | 7
| Les performances de l’installation sont validées avec le client/utilisateur conformément à ses prescriptions | [6 empty] | items évalués par commission d'examen
Le fonctionnement, le bon usage, les règles de sécurité et les contraintes techniques d’utilisation de l’installation sont expliqués au client ou à l’utilisateur
Le transfert des compétences, les explications permettent la maîtrise de l’installation par le client ou l’utilisateur
Les documents écrits et de présentation sont précis et concis
Les échanges techniques avec les interlocuteurs sont argumentés et construits
Les solutions techniques ou de services sont clairement argumentées
Les échanges écrits et oraux sont adaptés à l’interlocuteur
Le vocabulaire professionnel est pertinent et précis
La satisfaction du client est recueillie
L’offre commerciale proposée est validée par le client/utilisateur
| La réunion est préparée et organisée | [6 empty] | items évalués par équipe enseignante
La qualité des échanges au sein de l’équipe facilite son efficacité
Les objectifs de la réunion sont atteints
Un compte rendu de réunion est rédigé et diffusé
La présentation de l’offre tient compte des réactions du client/utilisateur
Positionner le niveau de maîtrise de la compétence
25% | C14 : réaliser un ouvrage, une installation, un équipement électrique | [5 empty] | 0 | D
| 5/20 |  | 0 | 2 | 3.75 | 5
| Les conditions d’intervention sont prises en compte | [6 empty] | items évalués par équipe enseignante
Les risques professionnels sont identifiés
Les actions de prévention sont mises en œuvre
L’espace de travail est approvisionné en matériels, équipements et outillages
Les contraintes de réalisation sont repérées
Les adaptations nécessaires sont déterminées
Les matériels électriques, les canalisations et les supports sont posés dans le respect des prescriptions et des règles de l’art
Les matériels électriques sont raccordés
Les contrôles associés sont effectués
Les fiches d’autocontrôles sont complétées
Positionner le niveau de maîtrise de la compétence
25% | C15 : configurer et programmer les matériels dans le cadre du projet/chantier | [5 empty] | 0 | D
| 5/20 |  | 0 | 2 | 3.75 | 5
| Les programmes sont téléchargés | [6 empty] | items évalués par équipe enseignante
Le programme est modifié, adapté pour répondre aux attentes du client/utilisateur
Les matériels sont configurés et/ou interconnectés
L’interopérabilité des matériels est réalisée
Les programmes permettent d’atteindre les exigences attendues
Les associations, l’interopérabilité des matériels sont validées
Les essais sont réalisés afin de valider le fonctionnement de l’installation par rapport aux prescriptions
Les réglages et paramétrages complémentaires sont réalisés
Positionner le niveau de maîtrise de la compétence
15% | C16 : appliquer un protocole pour mettre en service un ouvrage, une installation, un équipement électrique | [5 empty] | 0 | D
| 3/20 |  | 0 | 1.2 | 2.25 | 3
| Les conditions de la mise en service sont prises en compte | [6 empty] | items évalués par équipe enseignante
Les contrôles normatifs, règlementaires et spécifiques aux prescriptions sont réalisés
Les fiches de contrôles sont complétées
Les associations et l’interopérabilité des matériels sont validées
Les réglages et paramétrages sont validés
Les performances de l’installation sont mesurées
Le fonctionnement de l’installation est vérifié par rapport aux prescriptions
La qualification de l’installation respecte les contraintes normatives et réglementaires
| Note proposée au jury de délibération |  |  | /20 | NOTE calculée | 0
| Nombre d'activités observées en entreprise |  | saisir ici le nombre
| Nombre d'activités observées en centre de formation |  | saisir ici le nombre
Commentaires destinés à éclairer le jury sur la proposition de note :
saisir ici les commentaires
| Prénom et nom des membres de la commission : | Date : | saisir ici la date
saisir ici l'identité des membres de la commission